**25.02.2014.**

Iepirkuma komisija ir sagatavojusi atbildi uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu:

Jautājums par lokālās tāmes Nr.3-5 poz. Nr.15: pēc projekta nav paredzēts kabeļus ieguldīt tranšejā, bet gan NYY kabeļi tiek ievilkti montāžas caurulēs un iestrādāti zem ēkas fasādes apmetuma. Lūgums koriģēt Lokālās tāmes Nr.3-5 poz. Nr.15.

**Atbilde** – Koriģēts darbu apjoms – lokālā tāme Nr.3-5 poz.Nr.15.