**03.02.2014.**

Iepirkuma komisija ir sagatavojusi atbildi uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu:

Lūgums iekļaut Lokālajā tāmē 6-1 masta pacēlāja „Gera Era 1200 Z/ZP” un konveijerlentas īri un „Berlīnes tipa” atbalstsienu 17m izbūvi un demontāžu (saskaņā ar projekta lapu DOP\_03).

**Atbilde** – Ir papildināta apjomu sarakstu tāme 6-1, p.6 , 9, 15-20.