**15.07.2015.**

Informācija ieinteresētajiem piegādātājiem!

Konkursa nolikuma 1.8,1. un 1.8.3. punktos ir pieļautas neuzmanības kļūdas!

Minēto punktu korektā redakcija:

* 1. **Piedāvājumu atvēršana**
		1. Piedāvājumi tiks atvērti, Saeimas telpās Jēkaba ielā 10/12, Rīgā, 2015. gada 27. jūlijā plkst. 11:00, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.
		2. Par dalību sanāksmē pretendents savlaicīgi (ne vēlāk kā 2015. gada 24. jūlija plkst.1700) paziņo Nolikuma 1.2.2. punktā minētajai kontaktpersonai **Gunitai Gremzdei**, nosūtot e-pastu, kurā norāda komercsabiedrības nosaukumu, pārstāvja/-u vārdu/-s un uzvārdu/s, personu kodus caurlaižu noformēšanai.

Iepirkuma komisija atvainojas par pieļautajām kļūdām!

**1.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Kas veic fasādes esošo iekārtu un elementu demontāžu?

Pasūtītāja atbilde:

Visus darbus veic pretendents.

**2.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Ja to veic pretendents, vai pieļaujams konkursa nolikumam pievienotajos darbu apjomos paredzēt papildus pozīcijas, bet ja nē, kurās pozīcijās jāiekļauj šīs izmaksas?

Pasūtītāja atbilde:

Visas iekārtas, kuras nav paredzēts nomainīt un kuras nav speciāli atšifrētas darbu apjomos, iekļaut sadaļā "Sienu un ailu malu virsmas sagatavošana siltināšanas darbiem, kronšteinu montāža pie fasādes stiprinātiem objektiem".

**3.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Vai jāveic minēto iekārtu un aprīkojuma atpakaļ montāža un ja jā, tad kas to veic?

Pasūtītāja atbilde:

Jāveic atpakaļ montāža, visus darbus veic pretendents.

**4.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Ja to veic pretendents, vai pieļaujams konkursa nolikumam pievienotajos darbu apjomos paredzēt papildus pozīcijas, bet ja nē, kurās pozīcijās jāiekļauj šīs izmaksas?

Pasūtītāja atbilde:

Skatīt 2. atbildi;

**5.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Kas veic esošās videonovērošanas sistēmas demontāžu un (ja tāda jāveic) atpaka ļmontāžu?

Pasūtītāja atbilde:

Jāveic atpakaļ montāža, visus darbus veic pretendents.

**6.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Ja to veic pretendents, vai pieļaujams konkursa nolikumam pievienotajos darbu apjomos paredzēt papildus pozīcijas, bet ja nē, kurās pozīcijās jāiekļauj šīs izmaksas?

Pasūtītāja atbilde:

Skatīt 2. atbildi;

**7.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Vai darbu veikšanas gaitā ir jānodrošina videonovērošanas sistēmas funkcionalitāte?

Pasūtītāja atbilde:

Jā, jānodrošina videonovērošanas sistēmas funkcionalitāte. Skatīt Lapu Nr.2.

**8.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Kurā pozīcijā iekļaut ugunsdzēsības kāpņu nomaiņas izmaksas?

Pasūtītāja atbilde:

Kāpņu nomaiņa un izmaksas darbu apjomos paredzētas - sadaļa "Dienvidu fasāde" punkts Nr. 41 un 42.

**9.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Esošajā ēkas apmalē ir ierīkota materiālu padeves lūka uz pagrabu. Kāds risinājums paredzēts lūkai pēc apmales atjaunošanas?

Pasūtītāja atbilde:

Lūka saglabājama.

**10.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Tāmē norādītajos darbu apjomos nav minēta ārējo palodžu uzstādīšana. Kurā pozīcijā iekļaut ārējo palodžu montāžas izmaksas?

Pasūtītāja atbilde:

Ārējo palodžu montāža minēta darbu apjomos: sadaļa "Austrumu fasāde" punkts Nr. 27., "Dienvidu fasāde" Nr. 37. utt.

**11.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Vai pirms siltumizolācijas uzklāšanas paneļi ir jāizlīdzina?

Pasūtītāja atbilde:

Lūdzam iepazīties ar montāžas rokasgrāmatā Etics Knauf aprakstu, kādai jābūt virsmai pirms siltinājuma uzklāšanas, ja virsma prasībām neatbilst, tā jāsagatavo.

**12.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Tāmē ir paredzēta polikarbonāta paneļu 25 mm montāža, bet projektā – 40 mm. Kāda biezuma paneļus iekļaut piedāvājumā?

Pasūtītāja atbilde:

Lietot apjomos norādītos 25mm.

**13.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Esošajā fasādē ir vietas, kur paredzamajā siltinājuma zonā atrodas starpstāvu paneļu gali. Kāds risinājums paredzēts attiecīgajam mezglam?

Pasūtītāja atbilde:

Apjomos ir pozīcija "Betona nojumju nozāģēšana".

**14.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Nolikuma 2.3.8.punktā paredzēts, ka pretendentam jāiesniedz bankas apliecinājums, ka būvdarbu garantijas saistību nodrošinājums tiks izsniegts ne mazāks, kā 10% apmērā no piedāvātās līgumcenas. Vai par atbilstošu nolikumam netiks atzīts attiecīgs apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums?

Pasūtītāja atbilde:

Par atbilstošu nolikuma 2.3.8.prasībai tiks atzīts tikai un vienīgi bankas izsniegts apliecinājums.

**15.**Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

Vai par atbilstošu nolikumam tiks atzīts citas ES dalībvalsts bankas izsniegts attiecīgs apliecinājums?

Pasūtītāja atbilde:

Citas ES dalībvalsts bankas izsniegts attiecīgs apliecinājums tiks uzskatīts par atbilstošu.